## Summary
SCADA Data Analysis Report
Period: 2025-09-03 00:00:40 to 2025-09-08 11:15:00
Anomaly Summary
Total Count
is_faulty_sensor | 669
is_temp_anomaly | 0
is_pressure_anomaly | 0
Top 20 Most Faulty Instruments by Percentage | 0
is_flow_level_anomaly | 0
Instrument Name | Total Faulty Readings | Total Readings | Faulty Readings (%)
FT-01 | 0 | 7077 | 0
FT-62 | 0 | 7077 | 0
FT-61 | 0 | 7077 | 0
LT-61 | 0 | 7077 | 0
PTB-04 | 0 | 7077 | 0
PTT-04 | 0 | 7077 | 0
TI-61 | 0 | 7077 | 0
TI-63 | 0 | 7077 | 0
TI-64 | 0 | 7077 | 0
TI-112 | 0 | 7077 | 0
FT-02 | 0 | 7077 | 0
FT-05 | 0 | 7077 | 0
FT-08 | 0 | 7077 | 0
LT-01 | 0 | 7077 | 0
LT-02 | 0 | 7077 | 0
PTB-01 | 0 | 7077 | 0
PTT-01 | 0 | 7077 | 0
TI-03 | 0 | 7077 | 0
TI-04 | 0 | 7077 | 0
TI-05 | 0 | 7077 | 0

## Detailed Log
DateAndTime | Instrument | Anomaly_Type | Value | Notes
2025-09-05 13:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 13:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 13:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 13:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 13:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 13:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 13:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 15:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 15:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 15:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 15:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 15:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 15:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 15:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 15:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 15:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 15:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 15:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 15:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 15:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-05 15:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 05:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 05:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 05:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 05:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 05:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 05:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 05:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 05:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 05:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 05:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 05:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 05:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 05:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 05:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 05:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 06:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 07:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 21:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-06 22:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 03:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 03:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 03:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 03:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 03:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 03:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 04:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 07:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 07:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 07:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 07:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 07:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 07:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 07:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 07:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 09:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 10:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 11:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 18:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 19:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 22:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 22:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 23:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 23:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 23:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 23:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 23:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 23:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 23:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 23:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 23:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 23:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 23:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-07 23:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 02:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 03:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 04:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 04:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 04:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 04:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 04:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 04:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 04:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 04:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 04:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 04:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 04:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 04:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 04:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 04:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 05:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 05:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 05:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 05:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 05:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 05:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 05:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 05:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 05:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 05:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 05:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 05:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 05:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 05:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 05:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 07:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 07:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 07:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 08:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 09:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.