## Summary
SCADA Data Analysis Report
Period: 2025-09-08 11:15:00 to 2025-09-17 11:00:00
Anomaly Summary
Total Count
is_faulty_sensor | 816
is_temp_anomaly | 0
is_pressure_anomaly | 0
Top 20 Most Faulty Instruments by Percentage | 0
is_flow_level_anomaly | 0
Instrument Name | Total Faulty Readings | Total Readings | Faulty Readings (%)
FT-01 | 0 | 12942 | 0
FT-62 | 0 | 12942 | 0
FT-61 | 0 | 12942 | 0
LT-61 | 0 | 12942 | 0
PTB-04 | 0 | 12942 | 0
PTT-04 | 0 | 12942 | 0
TI-61 | 0 | 12942 | 0
TI-63 | 0 | 12942 | 0
TI-64 | 0 | 12942 | 0
TI-112 | 0 | 12942 | 0
FT-02 | 0 | 12942 | 0
FT-05 | 0 | 12942 | 0
FT-08 | 0 | 12942 | 0
LT-01 | 0 | 12942 | 0
LT-02 | 0 | 12942 | 0
PTB-01 | 0 | 12942 | 0
PTT-01 | 0 | 12942 | 0
TI-03 | 0 | 12942 | 0
TI-04 | 0 | 12942 | 0
TI-05 | 0 | 12942 | 0

## Detailed Log
DateAndTime | Instrument | Anomaly_Type | Value | Notes
2025-09-08 14:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 14:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 15:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 16:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 16:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 17:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 18:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 19:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 23:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 23:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 23:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 23:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 23:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 23:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 23:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 23:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 23:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 23:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 23:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-08 23:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 00:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 01:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 02:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 03:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 04:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 05:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 05:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 05:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 05:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 05:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 05:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 05:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 06:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 07:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 08:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 09:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 10:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:01 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:02 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:03 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:04 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:05 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:06 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:07 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:08 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:09 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:10 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:11 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:12 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:13 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:14 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:15 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:16 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:17 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:18 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:19 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:20 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:21 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:22 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:23 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:24 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:25 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:26 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:27 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:28 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:29 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:30 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:31 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:32 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:33 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:34 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:35 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:36 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:37 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:38 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:39 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:40 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:41 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:42 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:43 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:44 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:45 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:46 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:47 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:48 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:49 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:50 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:51 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:52 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:53 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:54 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:55 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:56 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:57 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:58 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 11:59 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.
2025-09-09 12:00 | TI-29 | Faulty Value | 32767 | Detected faulty value 32767.